## ЗАКАЗНОЙ ЛИСТ
ЗАКАЗНОЙ ЛИСТ мнемощит диспетчерский ПОИСК-ЩИТ
Заполнению подлежат только ячейки с желтым фоном В них необходимо либо ввести данные и параметры, либо выбрать предлагаемые данные и параметры из выпадающих списков. Синим текстом представлены необходимые комментарии.
При указании типов мнемосимволов необходимо руководствоваться Каталогом мнемосимволов и дополнительного оборудования, представленном в 4-х частях на странице www.poisk-company.ru/panel.html Подробная рекламная брошюра - описание технологии ПОИСК-ЩИТ - www.poisk-company.ru/download/panel_2007.pdf
| Для оценки стоимости производства диспетчерского щита заполненный заказной лист, а также, если возможно, и схемы сетей вместе с эскизом планировки диспетчерского пункта необходимо направить по электронной почте на адрес root@poisk-company.ru или на факс 8(8422) 300-150 | [16 empty] | 2013-09-01
ЗАКАЗЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: | [12 empty] | Дата заполнения:
Наименование предприятия:
Адрес:
Контактное лицо, должность:
Телефон/факс:
Адрес электронной почты:
Наименование отображаемых сетей:
ИСТОЧНИК, ИЗ КОТОРОГО ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ЩИТАХ КОМПАНИИ ПОИСК:
1. | [5 empty] | 2. | [5 empty] | 3.
ТИП СЕТЕЙ, ОТОБРАЖАЕМЫХ НА МНЕМОЩИТЕ:
1. | [8 empty] | 2.
ЦИКЛ РАБОТ:
Полный цикл работ? |  |  | Да | см. ниже состав полного цикла работ
Состав неполного цикла работ: |  |  | Да | ПРОЕКТ: - Оформление альбома проектной и эксплуатационной документации - Разработка и согласование с заказчиком мнемосхемы щита в программе ZNZ32 - Проектирование систем питания и управления (для активных щитов)
|  |  | Да | Изготовление каркаса щита (включая облицовку цоколя, фриза и боковых поверхностей)
|  |  | Да | Изготовление панелей наборного поля (включая обрамление)
|  |  | Да | Поставка комплекта мнемосимволов
|  |  | Да | Нанесение согласованной с заказчиком мнемосхемы на наборное поле
|  |  | Нет |  |  |  | Монтаж (или шеф-монтаж) и пусконаладка щита в диспетчерском пункте
Примечание:
Предпроектное исследование на месте у Заказчика - командировка 1 чел./~2 раб. дня (не входит в полный цикл работ и заказывается отдельно):
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: • разработку и согласование с заказчиком перед запуском в производство мнемосхемы щита в программе ZNZ32 (в полной привязке щиту) с оформлением альбома проектной и эксплуатационной документации; • полное изготовление и комплектацию щита (каркас, наборное поле, встроенные системы питания и управления, декоративное обрамление, облицовка нерабочих поверхностей, заголовок); • нанесение согласованной с заказчиком мнемосхемы на наборное поле; • контрольную сборку, автономную отладку, разборку, упаковку, погрузку щита; • монтаж и пуско-наладку щита в диспетчерском пункте; • установку на компьютере базовой версии программы ZNZ32 с электронной мнемосхемой; • 20%-й запас пассивных навесных элементов (мнемосимволов) от числа смонтированных на щите. Если заказчик выбирает полный цикл работ, тогда виды пассивных мнемосимволов и их среднестатистическое количество (+ 20%-й ЗИП) учтены в стоимости одного квадратного метра щита и отдельному учету не подлежат. А активные мнемосимволы учитываются отдельно и поштучно. Кроме того, по их количеству рассчитывается количество компонентов систем управления и питания щита. Если заказчик выбирает неполный цикл работ - ему необходимо на этапе заказа щита определиться с типами и количеством пассивных мнемосимволов и заполнить соответствующую таблицу Заказного листа.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МНЕМОЩИТА:
Исполнение:
Задн./бок. двери? | [10 empty] | Тип дверей:
Материалы отделки нерабочих поверхностей щита (фриз, цоколь...):
• Для щитов напольного исполнения цоколь обязателен, фриз – по желанию. Различные индикаторы (времени, даты, частоты, температуры...) и заголовок щита могут располагаться как на фризе, так и в пределах рабочего поля. • Вариант исполнения №3, рабочее поле которого выполнено в виде открывающихся створок для обслуживания встроенной в щит электроники, а ширина не превышает 0,3 м, предназначен для тесных диспетчерских пунктов. Этот вариант дороже других. Настенный щит (вариант исполнения №5) дешевле напольных. Остальные варианты исполнения не отличаются в цене друг от друга. • Отделка из алюминия (анодированного или окрашенного краской "металлик") дороже пластиковой. То же относится к задним дверям.
• Двери нужны для придания щиту законченного вида, для перекрытия света от окон, расположенных за щитом и для ограничения доступа к конструктивным элементам щита, а также к электромонтажу систем питания и управления. Вместо дверей, закрывающих всю заднюю поверхность щита, можно сделать только две двери, закрывающие проходы в технологический коридор за щитом. • Пластиковые двери изготавливаются из сотового поликарбоната повышенной огнестойкости и толщиной 16 мм, окантованы алюминиевым профилем. Алюминиевые двери изготавливаются из анодированного и окрашенного металлопластикового листа, окантованы алюминиевым профилем. Все двери имеют магнитные фиксаторы закрытого состояния. • Рольставни (роллставни), открываясь, сматываются в рулон с помощью специального механизма и не загораживают проход. Рольставни дороже дверей.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ЩИТА:
Высота рабочего поля, м: |  |  |  |  | Полезная площадь щита, кв. м: |  |  |  | 0 |  |  | Высота фриза, м: |  |  |  |  | Общая площадь:
Длина рабочего поля, м: | [11 empty] | Высота цоколя, м: |  |  |  |  | 0
• По результатам анализа исходных данных (объема мнемосхемы, желаемого уровня детализации) изготовитель щита может предложить иные размеры рабочего поля (полезной площади) щита. • Рекомендуемая высота цоколя - от 0,2 до 0,6 м. Рекомендуемая высота фриза, если размещать на нем заголовок и крупные цифровые индикаторы (часы, календарь и т.д.) - от 0,25 до 0,35 м.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА:
Длина, м: |  |  | Ширина, м: |  |  | Высота от пола до фальшпотолка, м: | [5 empty] | Высота от пола до основного потолка, м:
• Щит монтируется в полностью обустроенном помещении – после завершения отделочных или ремонтных работ. • Щит не требует специально подготовленного строительного основания. Устанавливается непосредственно на имеющееся покрытие пола. Щит имеет регулируемые по высоте опоры для компенсации неровности и «негоризонтальности» пола. • Щит крепится к полу. Верхняя часть щита крепится либо к стене (штангами), либо к потолку (регулируемыми упорами). При наличии подвесного потолка потолочные упоры проходят сквозь панели фальшпотолка до основного потолка. • Заказчик предоставляет эскиз планировки диспетчерского пункта с примерным расположением щита.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ МНЕМОСХЕМЫ:
Мнемосхема:
• В пластиковой аппликации мнемосимволы закрепляются на рабочем поле щита специальным механизмом-защелкой (пассивные символы) или пружинной клеммой, надетой на штыревой вывод символа (активные символы). Такая мнемосхема - "конструктор", который можно многократно разобрать/собрать. • В пленочной аппликации рисунок мнемосхемы создается одним или несколькими слоями цветной самоклеящейся пленки, причем один из слоев может нести на себе рисунок, выполненный цветной печатью (например, карту города или района). Магнитная основа позволяет использовать накладные магнитные пластинки для обозначения состояния • На основе пленочной аппликации может быть выполнена и обычная мнемосхема; цель – сокращение площади щита за счет уменьшения масштаба (размеров) мнемосимволов, линий, надписей... Но основным преимуществом пленочной технологии является возможность создания щитов с картографическое основой.
ОБЪЕМ ОТОБРАЖАЕМОЙ МНЕМОСХЕМЫ (применительно к электросетям):
Количество объектов сети: |  |  |  | Подстанции (центры питания) ПС 220/110/35/10(6) кВ и ГРП:
Распредпункты РП:
|  |  |  | Трансформаторные подстанции ТП/КТП 10(6)/0,4 кВ: |  |  |  | с нераскрытой схемой:
с раскрытой схемой односекционные:
с раскрытой схемой двухсекционные:
Прочие:
Подробность отображения объектов сети: (степень детализации) |  |  |  | Линии - только "закольцовки" по 220/110/35 кВ
Линии - полностью распредсеть
Линии - с символами и номерами опор
ПС - все уровни (220/110/35/10(6) кВ и более)
ПС - только уровни 220/110/35 кВ
ПС - только уровень 10(6) кВ
РП - с заземляющими ножами в ячейках
ТП - только уровень 10(6) кВ
ТП - все уровни 10(6)/0,4 кВ
ТП - с заземляющими ножами в ячейках 10(6) кВ
ТП - с трансформаторами 10(6)/0,4 кВ
ТП - без заземляющих ножей, без трансформаторов
Прочие детали объектов:
• Объем отображаемой мнемосхемы и степень детализации (подробности отображения) объектов сети необходимы для оценки площади щита.
ПАССИВНЫЙ ИЛИ АКТИВНЫЙ:
Щит:
• Пассивный щит не содержит мнемосимволов со светодиодной индикацией. Диспетчер поддерживает мнемосхему в актуальном состоянии вручную, переставляя магнитные пластинки или вращая поворотные указатели мнемосимволов коммутационных аппаратов. Все пассивные мнемосимволы коммутирующих аппаратов имеют в своей конструкции средства отображения состояния (магнитные пластинки или поворотные указатели). • В Активном щите мнемосимволы (все или частично) оснащены светодиодной индикацией. Помимо разнообразных активных мнемосимволов коммутирующих аппаратов к активным мнемосимволам также относятся дискретные индикаторы событий (в т.ч. свето-звуковые), индикаторы запитки (и недопустимости запитки) линий, семисегментные или матричные индикаторы числовых величин и т.д. • 100%-Активный щит - это дальнейшее развитие классического активного щита. В стопроцентно активном щите помимо мнемосимволов коммутирующих аппаратов и индикаторов числовых величин активными также являются линии и шины! Светящиеся по всей длине и объему линии, шины и мосты различных цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый) со светодиодной подсветкой и регулируемой в 128 градаций яркостью свечения позволяют отображать запитку линий, выделять фидер, локализовывать гальванически связанную цепь...
АКТИВНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ: | [8 empty] | Для пассивных щитов этот раздел заполнять не нужно. Следуйте далее.
| Тип мнемосимвола: | [14 empty] | Количество:
В дополнение к указанным количествам необходимо добавить | [9 empty] | запаса активных мнемосимволов (ЗИП)
• Активные мнемосимволы оснащены светодиодной индикацией и предназначены для отображения дискретных состояний (вкл/откл) коммутационной аппаратуры и прочих элементов мнемосхем. • При указании типа мнемосимвола можно при помощи выпадающих списков выбирать мнемосимволы из имеющейся номенклатуры компании ПОИСК, а можно указать иные типы активных мнемосимволов, необходимые заказчику (кратко описав их вид и функциональность). Компания ПОИСК рассмотрит возможность изготовления таких мнемосимволов. • Если заказчик выбирает полный цикл работ, тогда виды пассивных мнемосимволов и их среднестатистическое количество (+ 20%-й ЗИП) учтены в стоимости одного квадратного метра щита и отдельному учету не подлежат. А активные мнемосимволы учитываются отдельно и поштучно. Кроме того, по их количеству рассчитывается количество компонентов систем управления и питания. • Количества активных мнемосимволов можно указать без запаса, можно указать с индивидуальным размером запаса для каждого вида мнемосимволов (заказчик сам определяет размер ЗИП и указывает суммарное количество), а можно указать единый для всех выбранных типов мнемосимволов процент запаса. Одновременно с добавлением запаса активных мнемосимволов будет добавлен соразмерный запас компонентов систем питания и управления. Обычно процент запаса находится в диапазоне от 10 до 25%. • Для детального изучения активных мнемосимволов см. Каталог (Часть 2), который можно получить по адресу: http://www.poisk-company.ru/download/poisk-company_panel-msv-catalog_5active.pdf.
ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ: | [8 empty] | Для пассивных щитов часть этого раздела заполнять не нужно.
Цифровые семисегментные индикаторы серий ИнX.14, ИнX.25, ИнX.45, ИнX.57, ИнХ.100 |  |  | Тип индикатора: | [9 empty] | число знакомест: |  |  | количество:
Цифровые семисегментные индикаторы серий ИнX.57 и ИнX.100 Конструктор для формирования индикаторов из трех видов знакомест - - "8", "М", "/" |  |  | Тип индикатора: | [12 empty] | количество:
Готовые приборы-индикаторы серий ИнX.57 и ИнX.100 |  |  | Тип индикатора: | [12 empty] | количество:
Иной тип индикаторов (предложение заказчика) |  |  | Тип индикатора: | [12 empty] | количество:
• Цифровые индикаторы предназначены для отображения числовых величин (токов, напряжения, частоты, давления и т.д.). • Двухцветные индикаторы предназначены для отображения другим цветом значения, вышедшего за заданные пределы. • Из индикаторов серии ИнХ.100 можно скомпоновать сложный индикатор для отображения как самих чисел, так и их единиц измерения, или для отображения нескольких величин на одном индикаторе. Также при помощи этой серии возможно создание индикаторов часов, календаря и т.д. • Цифровые индикаторы ИнХ.ХХ имеют встроенный контроллер, управляются по интерфейсу RS-485 (по тому же протоколу что и контроллеры, управляющие активными мнемосимволами) • Для детального изучения Индикаторов см. Каталог (Часть 3), который можно получить по адресу: www.poisk-company.ru/download/poisk-company_panel-ind-catalog.pdf
ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМ ЩИТОМ: | [8 empty] | Для пассивных щитов этот раздел заполнять не нужно. Следуйте далее.
Управление:
Автономное управление |  | С1 | АВТОНОМНЫЕ МНЕМОСИМВОЛЫ Активными являются ТОЛЬКО МНЕМОСИМВОЛЫ С ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ. Светодиоды одно- или двухцветные. Внешнее управление (связь с компьютером или системой телемеханики) отсутствует. Свечение светодиода однозначно определяется положением собственного поворотного указателя (реализуется внутренней схемой каждого мнемосимвола). Контроллеры щита отсутствуют. Возможен одноцветный режим (включено-светится или отключено-светится) или двухцветный (включено-зеленый/отключено-красный или включено-красный/отключено-зеленый) - по заказу. Вариант привлекателен ценой, но труден для дальнейшей модернизации. Если в дальнейшем потребуется перейти к управлению щитом от компьютера, автономные мнемосимволы потребуется заменить на обычные активные. Также потребуется выполнить монтаж между мнемосимволами и контроллерами.
|  | С2 | АВТОНОМНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ Активными являются ТОЛЬКО МНЕМОСИМВОЛЫ С ПОВОРОТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМ. Светодиоды одно- или двухцветные. В щит встроена система управления активными мнемосимволами и индикаторами (контроллеры К56А, К07А, К70А, терминальные платы P32W, P32D), щит комплектуется шкафами питания с источниками бесперебойного питания. Внешнее управление (связь с компьютером или системой телемеханики) отсутствует. Режим и цвет свечения светодиода однозначно определяется положением собственного поворотного указателя, но сами мнемосимволы - не автономные, а обычные активные. Реализуются одноцветный режим (включено-светится или отключено-светится) или двухцветный (включено-зеленый/отключено-красный или включено-красный/отключено-зеленый) - по заказу.
Внешне данный вариант полностью воспроизводит систему С1, но управление осуществляется совершенно иным способом - с участием контроллеров, имеющих специальный режим, при котором устанавливается жесткая зависимость между состояниями определенных входов и выходов контроллера. Вариант удобен тем, что при самых незначительных затратах впоследствии может быть преобразован в систему С3, для чего щит дополняется управляющим компьютером с программой ZNZ32 и портами RS-485, которые соединяются с контроллерами щита. Мнемосимволы менять не потребуется, весь электрический монтаж между мнемосимволами и контроллерами уже выполнен. Если в перспективе предполагается подключить к щиту управляющий компьютер, а затем и осуществить сопряжение с системой телемеханики, данный вариант экономически более выгоден, чем С1.
|  | С3 | АВТОНОМНЫЙ ЩИТ СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПЬЮТЕРОМ Активными являются все возможные виды мнемосимволов и индикаторов (одно- или двухцветные), в том числе и без механического указателя. В щит встроена система управления активными мнемосимволами и индикаторами (контроллеры К56А, К07А, К70А, терминальные платы P32W, P32D), щит комплектуется шкафами питания с источниками бесперебойного питания. Управление осуществляется через контроллеры щита от компьютера диспетчера, в котором установлена программа ZNZ32. Коммутируемые аппараты электронной мнемосхемы в программе поддерживаются диспетчером в актуальном состоянии, это состояние повторяется индикацией щита. Индицируются не только состояния выключателей, но и признаки запитки линий и шин, признаки недопустимости запитки линий. В дальнейшем такая система управления легко сопрягается с системами телемеханики, в т.ч. поэтапно.
Комбинированное управление |  | С4 | ЩИТ С УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПЬЮТЕРОМ, СВЯЗАННЫЙ С СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА ПРОГРАММНОМ УРОВНЕ Развитие предыдущего варианта. Сопряжение с системами ТМ и ОИКами – на программном уровне (файловый обмен, OPC-, SQL-технологии). Суммирование возможностей программы ZNZ32 (отображение активной мнемосхемы всей сети, отображение дополнительных графических и текстовых слоев, поддержка нетелемеханизированной части мнемосхемы, функции конфигурирования системы управления щитом) и возможностей ПО ТМ или ОИКа.
Непосредственное управление от системы телемеханики |  | С5 | ДОСТУП НЕПОСРЕДСТВЕННО К ВЫВОДАМ АКТИВНЫХ МНЕМОСИМВОЛОВ Выходы имеющихся у заказчика контроллеров управления щитом подводятся к выводам активных мнемосимволов. По согласованию с заказчиком организуется общий провод питания и обеспечивается определенный номинал балластного резистора внутри мнемосимвола.
|  | С6 | ДОСТУП К РАЗЪЕМАМ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ПЛАТ P32X Аналогичен предыдущему варианту, но подсоединение выходов имеющихся у заказчика контроллеров осуществляется плоскими кабелями к разъемам терминальных плат P32Х, на которых концентрируется проводной монтаж от мнемосимволов.
|  | С7 | ДОСТУП НЕПОСРЕДСТВЕННО К КОНТРОЛЛЕРАМ ЩИТА kХХ И ИНДИКАТОРАМ ЧИСЛОВЫХ ВЕЛИЧИН InХ.ХХ Щит оснащается встроенной системой управления, но не имеет компьютера с программой ZNZ32. Аппаратура заказчика управляет непосредственно контроллерами и индикаторами щита по интерфейсу RS-485. Заказчику предоставляется протокол управления контроллерами и индикаторами.
|  | С8 | ДОСТУП К КОНТРОЛЛЕРАМ ЩИТА kХХ И ИНДИКАТОРАМ InХ.ХХ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ ДРАЙВЕР Заказчику предоставляется программный драйвер управления контроллерами и индикаторами. Вариант близок к С4, однако лишен его преимуществ, обусловленных возможностями программы ZNZ32.
СОПРЯЖЕНИЕ ЩИТА С СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕХАНИКИ (СБОРА ДАННЫХ): | [8 empty] | Если щит не сопрягается с телемеханикой этот раздел заполнять не нужно.
Наименование системы:
Способ сопряжения: | [13 empty] | ТУ со щита:
Иной способ:
Кол-во телепараметров (ТС, ТИ, ТУ): | [5 empty] | ТС: |  |  |  | ТИ: |  |  |  | ТУ:
• Сопряжение возможно при наличии у системы телемеханики (сбора данных) программных и/или аппаратных средств для трансляции телеметрии в другие аппаратные или программные продукты.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ: | [8 empty] | Для пассивных щитов этот раздел заполнять не нужно. Следуйте далее.
Оснастить систему питания двойным комплектом БП ~220/=24 и "горячим" вводом резерва:
Оснастить щит системой бесперебойного питания: | [11 empty] | время автономной работы щита, часов:
Обеспечить питание щита от нескольких источников (вводов) с автоматическим вводом резерва: | [12 empty] | Ввод 1: |  | Ввод 2: |  | Ввод 3:
• Двойной комплект БП ~220/=24 с "горячим" вводом резерва обеспечивают более надежную работу системы питания щита. На дверях шкафов питания и (при необходимоости) на самом щите имеется индикация исправности всех преобразователей питания для оперативного контроля их работоспособности и своевременной замены вышедших из строя. • Система бесперебойного питания строится на основе ИБП SmartUPS со всей присущей устройствам такого уровня функциональностью, обеспечивает автономную работу щита и управляющего компьютера (сервера) в течение нескольких часов, обеспечивает корректное завершение работы щита и управляющего компьютера (сервера) при полной разрядке батарей, имеет напольное исполнение "на открытом каркасе" или располагается в 19"-шкафу вместе с управляющим сервером.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: | [8 empty] | Для пассивных щитов этот раздел заполнять не нужно. Следуйте далее.
Компьютер/Сервер:
Дополнительные рабочие места: | [6 empty] | Количество: |  | Компьютер с одним монитором
Компьютер с двумя мониторами
• Управление контроллерами и индикаторами щита осуществляется по интерфейсу RS-485 от компьютера/сервера. В качестве управляющего компьютера может быть применен обычный компьютер или сервер. Расположенный в 19"-шкафу сервер с двумя процессорами, двумя жесткими дисками и двумя блоками питания повышает надежность системы управления. • Заказчик может самостоятельно приобрести управляющий компьютер/сервер, но при этом немного увеличивается стоимость пусконаладочных работ.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ZNZ32:
| Наименование: | [12 empty] | количество:
ZNZ32-ДИУС (Диспетчерская информационно-управляющая станция)
ZNZ32-ДНС Просмотр (Диспетчерская наблюдательная станция)
ZNZ32-ДРС Просмотр и управление (Диспетчерская рабочая станция)
Модуль ZNZ32 - Система разграничения прав пользователей
Модуль ZNZ32 - Журнал событий
Модуль ZNZ32 - Регистрация отклонений от нормальной схемы
Модуль ZNZ32 - Паспортизация объектов сети (в комплекте MS Access)
Разработка дополнительного слоя проекта в ПО ZNZ32 - слой "Карта местности (города, сельского района, завода...)"
Разработка дополнительного слоя проекта в ПО ZNZ32 - слой "Сеть 110/35/10 кВ на фоне карты местности"
Разработка дополнительного слоя проекта в ПО ZNZ32 - слой "Сеть 0,4 кВ"
Базовая версия ZNZ32 |  | • Диспетчерское ПО с функциями управления диспетчерскими щитами производства компании ПОИСК. Создание мнемосимволов, мнемосхем, проектов. Режим Редактирования мнемосхем и Диспетчерский режим для управления сетями. Библиотека готовых мнемосимволов. Печать мнемосхем на листах и рулонах. "Живая" мнемосхема в Диспетчерском режиме – запитка линий, мнемосимволы с имитацией поведения объектов сетей (проводники, шины, источники, выключатели, трансформаторы, заземляющие ножи, индикатор запитанной линии…). Механизм установки переносных мнемосимволов. Возможность построения комплексных многослойных проектов, в которых мнемосхемы провязаны по масштабу и по состоянию мнемосимволов и запитке линий. Поиск объектов по названию (навигация по мнемосхеме). Ручные (диспетчером в программе) и/или автоматические (от внешнего источника данных) переключения объектов сети. Механизм квитирования событий. Встроенные модели индикации для активных мнемосимволов щита. Базовые возможности проектирования щита (подготовка документации для развития мнемосхемы) • Функциональные возможности Базовой версии расширяются за счет подключения дополнительных Модулей ZNZ32 • Базовая версия ZNZ32 (одна копия на одно рабочее место), а также Редактор мнемосхем поставляются бесплатно в комплекте с каждым диспетчерским щитом компании ПОИСК. В случае приобретения ZNZ32-ДНС и/или ZNZ32-ДРС, вместо Базовой версии ZNZ32 поставляется ее сетевой вариант ZNZ32-ДИУС
ZNZ32-ДИУС (диспетчерская информационно-управляющая станция) |  | • ZNZ32-ДИУС является сетевым серверным вариантом базовой версии ZNZ32. Необходима в случае использования на удаленных рабочих местах программ ZNZ32-ДНС и/или ZNZ32-ДРС • Функциональные возможности ZNZ32-ДИУС расширяются за счет подключения дополнительных Модулей ZNZ32
ZNZ32-ДНС Просмотр (диспетчерская наблюдательная станция) |  | • Просмотровая версия позволяет на удаленном от основной программы рабочем месте, расположенном в рамках локальной сети предприятия, наблюдать за текущим состоянием электронной мнемосхемы. Пользователю доступен только просмотр и любые, связанные с ним действия, никаких изменений и переключений произвести нельзя. Работает только совместно с ZNZ32-ДИУС. • Если ZNZ32-ДИУС имеет подключенные Модули ZNZ32, их функциональные возможности доступны и в ZNZ32-ДНС
ZNZ32-ДРС Просмотр и управление (диспетчерская рабочая станция) |  | • Версия позволяет на удаленном от основной программы рабочем месте, расположенном в рамках локальной сети предприятия, наблюдать за текущим состоянием электронной мнемосхемы и производить переключения. Работает только совместно с ZNZ32-ДИУС • Если ZNZ32-ДИУС имеет подключенные Модули ZNZ32, их функциональные возможности доступны и в ZNZ32-ДРС
Система разграничения прав пользователей Модуль ZNZ32 |  |  | • Встроенный в ZNZ32 модуль, обеспечивающий возможность включения регламентированного доступа различных пользователей к функциям программы. Система обеспечивает возможности выбора между несколькими жесткими иерархическими уровнями доступа (чтение, редактирование, диспетчерское управление…), временного включения/отключения пользователя с сохранением настроек и пароля, смены пользователя без перезапуска приложения и проекта, организации "ограниченного диспетчерского режима" (в котором рядовой диспетчер не имеет возможности произвести нежелательные настройки в проекте, мнемосхеме и программе). В случае совместной работы системы разграничения прав и журнала событий в журнале фиксируются все факты начала и конца сеансов работы пользователей, а также факты смены пользователей во время работы. Кроме того, все прочие события в журнале фиксируются с указанием имени пользователя, при котором они произошли. Пользователи, имеющие административные права, могут временно отключать систему (при этом все настройки - пользователи пароли и их права - будут сохранены)
Журнал событий Модуль ZNZ32 |  |  | • Встроенный в ZNZ32 модуль, обеспечивающий возможность фиксации событий, происходящих во время работы программы, в файл, на физический носитель. Индивидуальная настройка механизма ведения журнала для каждого слоя проекта и возможность выбора типов событий, подлежащих занесению в журнал. Функция автоматической очистки от старых записей с задаваемым диапазоном хранения. Просмотр журнала из обычного окна и окна-докера с возможностью оперативного отображения происходящих событий. Фиксация событий о ручных переключениях в программе, об автоматических переключениях от телемеханики, об автоматических переключениях со щита, о квитировании событий диспетчером, о переключениях, происходящих в результате внутренних зависимостей в программе, об изменениях аналоговых величин. Фиксация имени диспетчера, а также даты и времени события. Зашифрованный формат хранения данных. Возможность экспорта содержимого журнала в базу данных формата MS Excel для дальнейшей обработки информации (печать, сортировка, выборка и фильтрация, построение графиков, составление формализованных отчетов)
Паспортизация объектов сети Модуль ZNZ32 |  |  | • Компонент, работающий совместно с СУБД MS Access. При помощи этого инструмента можно сопоставить любому объекту сети (мнемосимволу) любые данные (называемые здесь паспортом) из таблицы базы данных, отображаемые в виде диалоговой формы. Паспорта могут заполняться/редактироваться как средствами ZNZ32, так и средствами MS Access. Количество видов паспортов (количество таблиц в БД), состав паспорта (столбцы таблицы) и его вид (диалоговая форма) пользователь определяет сам в MS Access; ZNZ32 на пользовательском уровне имеет адаптирующиеся под изменения средства стыковки с базой данных паспортов и вызова диалоговых форм. В комплекте поставляется готовый пример БД с несколькими таблицами и диалоговыми формами отображения паспортов, который можно развивать и изменять. В комплекте с модулем поставляется MS Access
Регистрация отклонений от нормальной схемы Модуль ZNZ32 |  |  | • Встроенный в ZNZ32 модуль, обеспечивающий возможность фиксации в специальном окне-докере всех мнемосимволов, текущее состояние которых отличается от зафиксированной нормальной схемы, с указанием параметров мнемосимвола, времени и источника переключения, а также с возможностью быстрой навигации в проекте/мнемосхеме по списку отклонений
ДОСТАВКА ЩИТА:
Способ доставки:
Адрес автомобильной доставки:
Наименование и код товарной станции для ж/д-доставки:
Иной способ доставки:
• Компания ПОИСК осуществляет доставку щита и дополнительного оборудования различными способами. Среди наиболее востребованных - доставка автомобильным транспортом непосредственно до места последующей эксплуатации щита или доставка железнодорожным транспортом (в 3-, 5-, 20-тонных контейнерах) до ближайшей к заказчику товарной станции (дальнейшую транспортировку обычно осуществляет заказчик). Доставка автомобильным транспортом дороже доставки ж/д-транспортом, но удобнее - время в пути сокращается с трех-четырех недель до двух-четырех дней и доставка осуществляется прямо до диспетчерского пункта, а не до ближайшей товарной станции. • Существуют варианты доставки с помощью различных транспортных компаний. Они оправдывают себя (по стоимости) только на небольших щитах и требуют изготовления более жесткой тары. • Самовывоз щита возможен со склада компании ПОИСК, расположенного по адресу: Россия, 432026, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 22, строение 18.
КОМПЛЕКТ ПАССИВНЫХ МНЕМОСИМВОЛОВ: | [8 empty] | Для выбранного цикла работ этот раздел заполнять не нужно. Следуйте далее.
| Тип мнемосимвола: | [14 empty] | Количество:
• Если заказчик выбирает неполный цикл работ - ему необходимо на этапе заказа щита определиться с типами и количеством пассивных мнемосимволов и заполнить эту таблицу. • При указании типа мнемосимвола можно при помощи выпадающих списков выбирать мнемосимволы из имеющейся номенклатуры компании ПОИСК, а можно указать иные типы пассивных мнемосимволов, необходимые заказчику (кратко описав их вид и функциональность). Компания ПОИСК рассмотрит возможность изготовления таких мнемосимволов. • Для детального изучения пассивных мнемосимволов см. Каталог (Часть 1), который можно получить по адресу: http://www.poisk-company.ru/download/poisk-company_panel-msv-catalog_5passive.pdf.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Диспетчерская мебель:
Столы: | [12 empty] | Каб. каналы и розетки |  |  |  | Количество:
Шкафы: | [16 empty] | Количество:
Прочее:
• Диспетчерские столы по желанию заказчика могут быть оснащены кабельными каналами и розетками для установки компьютерного и прочего оборудования. • Для детального изучения предлагаемой мебели см. Каталог (Часть 4), который можно получить по адресу: www.poisk-company.ru/download/poisk-company_panel-mebel-catalog.pdf • Компания ПОИСК рассмотрит возможность поставки любой прочей мебели: стулья, диваны, офисные перегородки, стойки для приема посетителей, столы обеденные, мини-кухни и т.д.
Прочее дополнительное оборудование
Наименование и параметры дополнительного оборудования: | [16 empty] | Количество:
• Комплект инструментов для внесения изменений в мнемосхему
• Оборудование и материалы для самостоятельного изготовления надписей, включая: | [8 empty] | Принтер: |  |  |  | Ламинатор:
• Широкоформатный струйный принтер для распечатки мнемосхем на рулонах бумаги: | [8 empty] | Тип: |  |  | Ширина печатной области (рулона):
• ЖК-панель для отображения оперативной информации: | [8 empty] | Тип: |  |  |  | Размер:
Размещение:
• ЖК-панель для отображения оперативной информации: | [8 empty] | Тип: |  |  |  | Размер:
Размещение:
• Видеостена (видеокубы на основе DLP-технологии) | [8 empty] | Экранное разрешение куба: |  |  |  |  | Диагональ видеокуба:
[10 empty] | Кол-во видеокубов: | по горизонтали: |  |  | по вертикали
Размещение:
• Система подсветки щита
• GPS-корректор компьютерного времени
• Генератор | [8 empty] | Мощность, кВт: |  |  |  | Тип топлива:
[9 empty] | Производитель: |  |  |  | Количество фаз:
Тип запуска:
• Система регистрации диспетчерских переговоров | [8 empty] | Производитель: |  |  |  |  | Модель:
• УКВ-радиостанция | [8 empty] | Производитель: |  |  |  |  | Модель:
• Автоматическая погодная станция | [8 empty] | Производитель: |  |  |  |  | Модель:
• Прочее дополнительное оборудование |  |  |  |  | Производитель: |  |  |  |  | Наименование и модель:
[5 empty] | Производитель: |  |  |  |  | Наименование и модель: |  |  |  | Модель:
[5 empty] | Производитель: |  |  |  |  | Наименование и модель:
[5 empty] | Производитель: |  |  |  |  | Наименование и модель:
[5 empty] | Производитель: |  |  |  | Производитель: | Наименование и модель: |  |  |  | Модель:
[5 empty] | Производитель: |  |  |  | Производитель: | Наименование и модель:
[5 empty] | Производитель: |  |  |  | Производитель: | Наименование и модель: |  |  |  | Модель:
[5 empty] | Производитель: |  |  |  | Производитель: | Наименование и модель: |  |  |  | Модель:
• При указании наименования дополнительного оборудования можно воспользоваться выпадающим списком, где представлена номенклатура поставляемого компанией ПОИСК дополнительного оборудования, а можно указать иное дополнительное оборудование, необходимое заказчику (кратко описав его вид и функциональность). Компания ПОИСК рассмотрит возможность поставки любого дополнительного оборудования.
ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ЗАКАЗЧИКА:
Конец документа
Note on C16: Выберите из выпадающего списка
Note on I16: Выберите из выпадающего списка
Note on O16: Выберите из выпадающего списка
Note on C19: Выберите из выпадающего списка или укажите иной тип сетей
Note on L19: Выберите из выпадающего списка или укажите иной тип сетей
Note on E22: Выберите из выпадающего списка
Note on E23: Выберите из выпадающего списка
Note on E25: Выберите из выпадающего списка
Note on E26: Выберите из выпадающего списка
Note on E27: Выберите из выпадающего списка
Note on E28: Выберите из выпадающего списка
Note on E29: Выберите из выпадающего списка
Note on S32: Выберите из выпадающего списка
Note on D36: Выберите из выпадающего списка
Note on D37: Выберите из выпадающего списка
Note on R37: Выберите из выпадающего списка
Note on M38: Выберите из выпадающего списка
Note on F43: Любая величина, кратная 0,1 метра
Note on Q43: Если фриз нужен, тогда любая величина более 0,25 метра
Note on F44: Любая величина более 0,1 метра
Note on Q44: Любая величина более 0,1 метра
Note on D52: Выберите из выпадающего списка
Note on O56: Укажите количество объектов сети
Note on O57: Укажите количество объектов сети
Note on O58: Укажите количество объектов сети
Note on O59: Укажите количество объектов сети
Note on O60: Укажите количество объектов сети
Note on G61: Укажите наименование объектов
Note on O61: Укажите количество объектов сети
Note on G62: Укажите наименование объектов
Note on O62: Укажите количество объектов сети
Note on G63: Укажите наименование объектов
Note on O63: Укажите количество объектов сети
Note on O65: Выберите из выпадающего списка
Note on O66: Выберите из выпадающего списка
Note on O67: Выберите из выпадающего списка
Note on O68: Выберите из выпадающего списка
Note on O69: Выберите из выпадающего списка
Note on O70: Выберите из выпадающего списка
Note on O71: Выберите из выпадающего списка
Note on O72: Выберите из выпадающего списка
Note on O73: Выберите из выпадающего списка
Note on O74: Выберите из выпадающего списка
Note on O75: Выберите из выпадающего списка
Note on O76: Выберите из выпадающего списка
Note on H77: Укажите прочие детали объектов сети, которые необходимо отобразить на щите
Note on H78: Укажите прочие детали объектов сети, которые необходимо отобразить на щите
Note on H79: Укажите прочие детали объектов сети, которые необходимо отобразить на щите
Note on D83: Выберите из выпадающего списка
Note on C88: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R88: Укажите количество мнемосимволов
Note on C89: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R89: Укажите количество мнемосимволов
Note on C90: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R90: Укажите количество мнемосимволов
Note on C91: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R91: Укажите количество мнемосимволов
Note on C92: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R92: Укажите количество мнемосимволов
Note on C93: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R93: Укажите количество мнемосимволов
Note on C94: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R94: Укажите количество мнемосимволов
Note on C95: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R95: Укажите количество мнемосимволов
Note on C96: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R96: Укажите количество мнемосимволов
Note on C97: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R97: Укажите количество мнемосимволов
Note on K98: Укажите размер ЗИП в процентах
Note on E103: Выберите из выпадающего списка
Note on O103: Выберите из выпадающего списка
Note on R103: Укажите количество индикаторов
Note on E104: Выберите из выпадающего списка
Note on O104: Выберите из выпадающего списка
Note on R104: Укажите количество индикаторов
Note on E105: Выберите из выпадающего списка
Note on O105: Выберите из выпадающего списка
Note on R105: Укажите количество индикаторов
Note on E106: Выберите из выпадающего списка
Note on O106: Выберите из выпадающего списка
Note on R106: Укажите количество индикаторов
Note on E107: Выберите из выпадающего списка
Note on O107: Выберите из выпадающего списка
Note on R107: Укажите количество индикаторов
Note on E108: Выберите из выпадающего списка
Note on O108: Выберите из выпадающего списка
Note on R108: Укажите количество индикаторов
Note on E110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on F110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on G110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on H110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on I110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on J110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on K110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on L110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on M110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on N110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on O110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on P110: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on R110: Укажите количество индикаторов
Note on E111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on F111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on G111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on H111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on I111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on J111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on K111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on L111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on M111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on N111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on O111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on P111: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on R111: Укажите количество индикаторов
Note on E112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on F112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on G112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on H112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on I112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on J112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on K112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on L112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on M112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on N112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on O112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on P112: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on R112: Укажите количество индикаторов
Note on E113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on F113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on G113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on H113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on I113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on J113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on K113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on L113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on M113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on N113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on O113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on P113: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on R113: Укажите количество индикаторов
Note on E114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on F114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on G114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on H114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on I114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on J114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on K114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on L114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on M114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on N114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on O114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on P114: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on R114: Укажите количество индикаторов
Note on E115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on F115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on G115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on H115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on I115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on J115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on K115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on L115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on M115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on N115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on O115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on P115: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on R115: Укажите количество индикаторов
Note on E116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on F116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on G116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on H116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on I116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on J116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on K116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on L116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on M116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on N116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on O116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on P116: Выберите из выпадающего списка тип знакоместа
Note on R116: Укажите количество индикаторов
Note on E118: Выберите из выпадающего списка
Note on R118: Укажите количество индикаторов
Note on E119: Выберите из выпадающего списка
Note on R119: Укажите количество индикаторов
Note on E120: Выберите из выпадающего списка
Note on R120: Укажите количество индикаторов
Note on E121: Выберите из выпадающего списка
Note on R121: Укажите количество индикаторов
Note on E122: Выберите из выпадающего списка
Note on R122: Укажите количество индикаторов
Note on E123: Выберите из выпадающего списка
Note on R123: Укажите количество индикаторов
Note on E124: Выберите из выпадающего списка
Note on R124: Укажите количество индикаторов
Note on E125: Выберите из выпадающего списка
Note on R125: Укажите количество индикаторов
Note on E127: Опишите иной тип индикаторов
Note on R127: Укажите количество индикаторов
Note on E128: Опишите иной тип индикаторов
Note on R128: Укажите количество индикаторов
Note on D132: Выберите из выпадающего списка
Note on E144: Укажите наименование, производителя и год выпуска системы
Note on E145: Выберите из выпадающего списка
Note on J147: Укажите количество
Note on N147: Укажите количество
Note on R147: Укажите количество
Note on M151: Выберите из выпадающего списка
Note on M152: Выберите из выпадающего списка
Note on N153: Выберите из выпадающего списка
Note on P153: Выберите из выпадающего списка или укажите иные параметры
Note on R153: Выберите из выпадающего списка или укажите иные параметры
Note on T153: Выберите из выпадающего списка или укажите иные параметры
Note on E157: Выберите из выпадающего списка
Note on G158: Выберите из выпадающего списка
Note on P158: Укажите количество
Note on P159: Укажите количество
Note on P167: Укажите количество
Note on P168: Укажите количество
Note on P169: Укажите количество
Note on P170: Укажите количество
Note on Q172: Выберите из выпадающего списка
Note on Q173: Выберите из выпадающего списка
Note on Q174: Выберите из выпадающего списка
Note on E185: Выберите из выпадающего списка
Note on E188: Опишите иной способ доставки
Note on C193: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R193: Укажите количество мнемосимволов
Note on C194: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R194: Укажите количество мнемосимволов
Note on C195: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R195: Укажите количество мнемосимволов
Note on C196: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R196: Укажите количество мнемосимволов
Note on C197: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R197: Укажите количество мнемосимволов
Note on C198: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R198: Укажите количество мнемосимволов
Note on C199: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R199: Укажите количество мнемосимволов
Note on C200: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R200: Укажите количество мнемосимволов
Note on C201: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R201: Укажите количество мнемосимволов
Note on C202: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R202: Укажите количество мнемосимволов
Note on C203: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R203: Укажите количество мнемосимволов
Note on C204: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R204: Укажите количество мнемосимволов
Note on C205: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R205: Укажите количество мнемосимволов
Note on C206: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R206: Укажите количество мнемосимволов
Note on C207: Выберите из выпадающего списка или предложите (опишите) свой тип мнемосимвола
Note on R207: Укажите количество мнемосимволов
Note on S228: Укажите количество
Note on L228: Выберите из выпадающего списка
Note on Q228: Выберите из выпадающего списка
Note on S229: Укажите количество
Note on L229: Выберите из выпадающего списка
Note on R229: Выберите из выпадающего списка
Note on S230: Укажите количество
Note on L230: Выберите из выпадающего списка
Note on Q230: Выберите из выпадающего списка
Note on M231: Выберите из выпадающего списка
Note on L232: Выберите из выпадающего списка
Note on Q232: Выберите из выпадающего списка
Note on M233: Выберите из выпадающего списка
Note on N234: Выберите из выпадающего списка
Note on R234: Выберите из выпадающего списка
Note on O235: Укажите количество
Note on R235: Укажите количество
Note on M236: Выберите из выпадающего списка
Note on K237: Выберите из выпадающего списка
Note on S238: Укажите количество
Note on M239: Укажите мощность
Note on Q239: Выберите из выпадающего списка
Note on M240: Укажите производителя
Note on Q240: Выберите из выпадающего списка
Note on N241: Выберите из выпадающего списка
Note on S213: Укажите количество
Note on O213: Выберите из выпадающего списка
Note on B213: Выберите из выпадающего списка
Note on B214: Выберите из выпадающего списка
Note on O214: Выберите из выпадающего списка
Note on B215: Выберите из выпадающего списка
Note on O215: Выберите из выпадающего списка
Note on S214: Укажите количество
Note on S215: Укажите количество
Note on B217: Выберите из выпадающего списка
Note on B219: Выберите из выпадающего списка
Note on B218: Выберите из выпадающего списка
Note on M242: Укажите производителя
Note on Q242: Укажите модель
Note on S242: Укажите количество
Note on M243: Укажите производителя
Note on Q243: Укажите модель
Note on S243: Укажите количество
Note on M244: Укажите производителя
Note on Q244: Укажите модель
Note on S244: Укажите количество
Note on I246: Укажите производителя оборудования
Note on O246: Укажите точное наименование модели или заказной номер оборудования
Note on S246: Укажите количество
Note on I247: Укажите производителя оборудования
Note on L247: Укажите производителя
Note on O247: Укажите точное наименование модели или заказной номер оборудования
Note on S247: Укажите количество
Note on I248: Укажите производителя оборудования
Note on O248: Укажите точное наименование модели или заказной номер оборудования
Note on S248: Укажите количество
Note on I249: Укажите производителя оборудования
Note on L249: Укажите производителя
Note on O249: Укажите точное наименование модели или заказной номер оборудования
Note on S249: Укажите количество
Note on I250: Укажите производителя оборудования
Note on L250: Укажите производителя
Note on O250: Укажите точное наименование модели или заказной номер оборудования
Note on S250: Укажите количество
Note on I251: Укажите производителя оборудования
Note on L251: Укажите производителя
Note on O251: Укажите точное наименование модели или заказной номер оборудования
Note on S251: Укажите количество
Note on I252: Укажите производителя оборудования
Note on L252: Укажите производителя
Note on O252: Укажите точное наименование модели или заказной номер оборудования
Note on S252: Укажите количество
Note on I253: Укажите производителя оборудования
Note on L253: Укажите производителя
Note on O253: Укажите точное наименование модели или заказной номер оборудования
Note on S253: Укажите количество
Note on S237: Укажите количество
Note on S217: Укажите количество
Note on S218: Укажите количество
Note on S219: Укажите количество
Note on P164: Укажите количество
Note on P165: Укажите количество
Note on P166: Укажите количество

## Списки (hidden)
Интернет
Почтовая рассылка
Реклама в прессе
Выставки
Другие заказчики
Уже заказывали щиты в компании ПОИСК
Иное
Городская электрическая сеть, район городской сети
Район электрической сети, РЭС
Предприятие электрических сетей – сетевая компания
Энергосистема региона
Электрическая сеть промышленного предприятия
Электрическая сеть подстанции, ПС
Межсистемные электрические сети
Электрическая сеть НГДУ (цеха)
Электрическая сеть ТЭЦ, ГРЭС и т.п.
Прочие электрические сети
Газовые сети
Тепловые сети
Сети водоканала
Прочие сети
1. Напольный с проходом за щитом (между щитом и стеной – проход шириной 0,6…0,8 м, вместе с проходом глубина щита 0,9…1,1 м)
2. Напольный, вплотную к стене с глубоким каркасом (обслуживание сзади, проход через дверцы на торцах щита, глубина щита 0,8 м)
3. Напольный, вплотную к стене (обслуживание спереди, рабочее поле в виде открывающихся створок шириной по 0,6 м, глубина щита - 0,3 м)
4. Напольный и Пассивный, вплотную к стене (без возможности обслуживания сзади, глубина щита - 0,25 м)
5. Настенный (для небольших щитов площадью до 6 кв. м, глубина щита - 0,1 м для пассивного, 0,2 м - для активного)
Размещение щита в плане по прямой линии
Размещение щита в плане по ломаной линии
Размещение щита в плане по дуге эллипса
Размещение щита в плане по дуге окружности
Иное размещение щита - согласно прилагаемому эскизу
Нужен
Не нужен
Нужны
Только две торцевые двери, закрывающие с двух сторон проход за щит
Не нужны
Пластик
Алюминий
Пластиковые
Алюминиевые
Рольставни
Обычная пластиковая аппликация - пластмассовые мнемосимволы расположены на перфорированном наборном поле
Пленочная аппликация - выполнена из нескольких слоев самоклеящейся пленки, имеет магнитную основу
Комплексный вариант - на одной части щита обычная пластиковая мнемосхема, на другой пленочная
Пассивный щит - оснащен мнемосимволами, не имеющими светодиодной индикации
Активный щит - оснащен мнемосимволами со светодиодной индикацией
100%-Активный щит - оснащен светящимися линиями/шинами и мнемосимволами со светодиодной индикацией
Да
Нет
Нет
Шеф-монтаж и пусконаладка
Монтаж и пусконаладка
С1 - Автономные мнемосимволы
С2 - Автономные контроллеры
С3 - Автономный щит со встроенной системой управления и управляющим компьютером/сервером
С4 - Щит с управляющим компьютером/сервером, связанный с системой телемеханики на программном уровне
С5 - Доступ непосредственно к выводам активных мнемосимволов
С6 - Доступ к разъемам терминальных плат P32X
С7 - Доступ непосредственно к контроллерам щита kХХ и индикаторам числовых величин InХ.ХХ
С8 - Доступ к контроллерам щита kXX и индикаторам InX.XX через программный драйвер
ВИ28-М4.1 – Выключатель с 4-мя одноцветными светодиодами (2зл+2кр)
ВИ28-М4.0 – Выключатель с 4-мя одноцветными светодиодами (2кр+2зл)
ВИ28-М5.1 – Выключатель с 5-ю одноцветными светодиодами (2зл+2кр+1жл)
ВИ28-М5.0 – Выключатель с 5-ю одноцветными светодиодами (2кр+2зл+1жл)
ВИ28-5.1 – Выключатель с 5-ю одноцветными светодиодами (2зл+2кр+1жл)
ВИ28-5.0 – Выключатель с 5-ю одноцветными светодиодами (2кр+2зл+1жл)
ВЭ28-1ц – Выключатель одноцветный экранный
ВЭ28-2ц – Выключатель двухцветный экранный
ВЭ28-3ц – Выключатель трехцветный экранный
ВП28-1ц – Выключатель с активным поворотным указателем и одноцветным светодиодом
ВП28-2ц – Выключатель с активным поворотным указателем и двухцветным светодиодом
ВП28А-1ц1 – Выключатель автономный с поворотным указателем и одноцветным светодиодом
ВП28А-1ц0 – Выключатель автономный с поворотным указателем и одноцветным светодиодом
ВП28А-2ц1 – Выключатель автономный с поворотным указателем и двухцветным светодиодом
ВП28А-2ц0 – Выключатель автономный с поворотным указателем и двухцветным светодиодом
ВИ18-М4.1 – Выключатель с 4-мя одноцветными светодиодами (2зл+2кр)
ВИ18-М4.0 – Выключатель с 4-мя одноцветными светодиодами (2кр+2зл)
ВИ18-М5.1 – Выключатель с 5-ю одноцветными светодиодами (2зл+2кр+1жл)
ВИ18-М5.0 – Выключатель с 5-ю одноцветными светодиодами (2зл+2кр+1жл)
ВИ18-4.1 – Выключатель с 4-мя одноцветными светодиодами (2зл+2кр)
ВИ18-4.0 – Выключатель с 4-мя одноцветными светодиодами (2кр+2зл)
ВЭ18-1ц – Выключатель одноцветный экранный
ВЭ18-2ц – Выключатель двухцветный экранный
ВЭ18-3ц – Выключатель трехцветный экранный
ВП18-1ц – Выключатель с активным поворотным указателем и одноцветным светодиодом
ВП18-2ц – Выключатель с активным поворотным указателем и двухцветным светодиодом
ВП18А-1ц1 – Выключатель автономный с поворотным указателем и одноцветным светодиодом
ВП18А-1ц0 – Выключатель автономный с поворотным указателем и одноцветным светодиодом
ВП18А-2ц1 – Выключатель автономный с поворотным указателем и двухцветным светодиодом
ВП18А-2ц0 – Выключатель автономный с поворотным указателем и двухцветным светодиодом
ЗГ18 – Колпачок-заглушка
ВУ18 – Выключатель с поворотным указателем без светодиода
МВ-1ц – Выключатель с одноцветным светодиодом
МВ-2ц – Выключатель с двухцветным светодиодом
МВЭ-1ц – Выключатель одноцветный экранный
МВЭ-2ц – Выключатель двухцветный экранный
МВЭП-1ц – Выключатель одноцветный экранный с пассивным поворотным указателем
МВЭП-2ц – Выключатель двухцветный экранный с пассивным поворотным указателем
РВ-1ц – Разъединитель с одноцветным светодиодом
РВ-2ц – Разъединитель с двухцветным светодиодом
РВЭ-1ц – Разъединитель одноцветный экранный
РВЭ-2ц – Разъединитель двухцветный экранный
РВЭП-1ц – Разъединитель одноцветный экранный с пассивным поворотным указателем
РВЭП-2ц – Разъединитель двухцветный экранный с пассивным поворотным указателем
ВН-1ц – Выключатель нагрузки с одноцветным светодиодом
ВН-2ц – Выключатель нагрузки с двухцветным светодиодом
ВНЭ-1ц – Выключатель нагрузки одноцветный экранный
ВНЭ-2ц – Выключатель нагрузки двухцветный экранный
ВНЭП-1ц – Выключатель нагрузки одноцветный экранный с пассивным поворотным указателем
ВНЭП-2ц – Выключатель нагрузки двухцветный экранный с пассивным поворотным указателем
ЗН-1ц – Заземляющий нож с одноцветным светодиодом
ЗН-2ц – Заземляющий нож с двухцветным светодиодом
ЗНЭ-1ц – Заземляющий нож одноцветный экранный
ЗНЭ-2ц – Заземляющий нож двухцветный экранный
ЗНЭП-1ц – Заземляющий нож одноцветный экранный с пассивным поворотным указателем
ЗНЭП-2ц – Заземляющий нож двухцветный экранный с пассивным поворотным указателем
ЗНЭd12-1ц – Заземляющий нож одноцветный экранный
ЗНЭd12-2ц – Заземляющий нож двухцветный экранный
СС-1ц – Сигнализатор состояния с одноцветным светодиодом
СС-2ц – Сигнализатор состояния с двухцветным светодиодом
ССЭ-1ц – Сигнализатор состояния одноцветный экранный
ССЭ-2ц – Сигнализатор состояния двухцветный экранный
РКЭ-1ц – Разъединитель одноцветный экранный
РКЭ-2ц – Разъединитель двухцветный экранный
РКЭП-1ц – Разъединитель одноцветный экранный с пассивным поворотным указателем
РКЭП-2ц – Разъединитель двухцветный экранный с пассивным поворотным указателем
КЗЭ-1ц – Короткозамыкатель одноцветный экранный
КЗЭ-2ц – Короткозамыкатель двухцветный экранный
КЗЭП-1ц – Короткозамыкатель одноцветный экранный с пассивным поворотным указателем
КЗЭП-2ц – Короткозамыкатель двухцветный экранный с пассивным поворотным указателем
ОДЭ-1ц – Отделитель одноцветный экранный
ОДЭ-2ц – Отделитель двухцветный экранный
ОДЭП-1ц – Отделитель одноцветный экранный с пассивным поворотным указателем
ОДЭП-2ц – Отделитель двухцветный экранный с пассивным поворотным указателем
ИС5-1ц – Индикатор с одноцветным светодиодом
ИС5-2ц – Индикатор с двухцветным светодиодом
ИСЗ-1ц – Индикатор с одноцветным светодиодом
ИСЗ-2ц – Индикатор с двухцветным светодиодом
ТР-1ц – Держатель надписи с индикацией
ТР-2ц – Держатель надписи с индикацией
ССЗ – Центральный сигнализатор аварии с двухцветными светодиодами и звуковой сигнализацией
ИЗЛ-1ц – Индикатор запитки линии точечный одноцветный
ИЗЛ-2ц – Индикатор запитки линии точечный двухцветный
ИЗЛС – Индикатор запитки линии - отрезок светящихся линий одноцветный
ИНЗЛ – Индикатор недопустимости запитки линии одноцветный
ШС-ХХ – Шина световая
ЛС-ХХ – Линия световая
ЛСГ – Линия световая Г-образная
ЛСL – Линия световая L-образная
ЛСT – Линия световая T-образная
ВЭ50-1ц – Выключатель одноцветный экранный
ВЭ50-2ц – Выключатель двухцветный экранный
ВЭ50-3ц – Выключатель трехцветный экранный
ТРЭ50-1ц – Трансформатор экранный
ТПЭ50-3ц – Трансформаторная подстанция экранная
ТБЭ50-3ц – Табло экранное
Л45200 - Линия
ЛП45200 - Линия полосатая
Ш10110 - Шина
ШП10110 - Шина полосатая
ОМ - Опора мостовая
В1515М - Выключатель с магнитной основой
В1515П - Выключатель с поворотным указателем
Р1015М - Разъединитель с магнитной основой
Р1015П - Разъединитель с поворотным указателем
ВН1015М - Выключатель нагрузки с магнитной основой
ВН1015П - Выключатель нагрузки с поворотным указателем
ЗН15М - Заземляющий нож с магнитной основой
ЗН15П - Заземляющий нож с поворотным указателем
Г23 - Генератор
ТР4550 - Трансформатор
ДН1015 - Держатель надписи 10х15
ДН1015Н - Держатель надписи с надписью 10х15
ДН1523 - Держатель надписи 15х23
ДН1523Н - Держатель надписи с надписью 15х23
ДН2550 - Держатель надписи 25х50
ДН2550Н - Держатель надписи с надписью 25х50
ДН38100 - Держатель надписи 38x100
ДН38140 - Держатель надписи 38x140
ДН38200 - Держатель надписи 38x200
ДН38100Н - Держатель надписи с надписью 38х100
ДН38140Н - Держатель надписи с надписью 38х140
ДН38200Н - Держатель надписи с надписью 38х200
Штырь монтажный
К0809 - Клипса
К1516 - Клипса
КДП - Клипса - держатель плаката
Плакат
МТП1515 - Металлическая пластинка 15х15
МТП1015 - Металлическая пластинка 10х15
МТП1010 - Металлическая пластинка 10х10
МТПd15 - Металлическая пластинка d15
МГП1515 - Магнитная пластина 15х15
МГП1015 - Магнитная пластина 10х15
МГП1010 - Магнитная пластина 10х10
МТПd15 - Магнитная пластина d15
Ф08 - Фишка
Ф22П - Фишка - плакат
5-РЕКА - Символ реки
5-ЛЕС - Символ леса
5-СВЯЗЬ - Символ линии связи
5-ОВРАГ - Символ оврага
5-ЛЭП - Символ пересечения линии с ЛЭП другого номинала/принадлежности
5-ДОРОГА - Символ автомобильной дороги
5-ЖД - Символ железной дороги
5-БОЛОТО - Символ болота
5-ГАЗОПРОВОД - Символ газопровода
5-НАДПИСЬ - Надпись с фиксированным текстом
ТР2х30 - Трансформатор двухобмоточный
ТР3х30 - Трансформатор трехобмоточный
ТР2х20 - Трансформатор двухобмоточный
ТР3х20 - Трансформатор трехобмоточный
ТР2х12 - Трансформатор двухобмоточный
ТР3х12 - Трансформатор трехобмоточный
Индикатор InX.14 - высота знака 14 мм, 4...12 знакомест, одноцветный
Индикатор InX.25 - высота знака 25 мм, 3...12 знакомест, двухцветный (красный/зеленый)
Индикатор InX.45 - высота знака 45 мм, 3...12 знакомест, двухцветный (красный/зеленый)
Индикатор InX.57 - высота знака 57 мм, 1...12 знакомест, двухцветный (красный/зеленый)
Индикатор InX.100 - высота знака 100 мм, 1...12 знакомест, одноцветный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"8"
"М"
"/"
"Часы In5.57" - вида "88:88", пульт ДУ, сохранение хода в отсутствие питания, возможность GPS-коррекции
"Часы In5.100" - вида "88:88", пульт ДУ, сохранение хода в отсутствие питания, возможность GPS-коррекции
"Календарь/Часы In8.57" - вида "88:88:88", пульт ДУ, сохранение хода в отсутствие питания, возможность GPS-коррекции
"Календарь/Часы In8.100" - вида "88:88:88", пульт ДУ, сохранение хода в отсутствие питания, возможность GPS-коррекции
"Календарь In10.57" - вида "88.88.8888", пульт ДУ, сохранение хода в отсутствие питания, возможность GPS-коррекции
"Календарь In10.100" - вида "88.88.8888", пульт ДУ, сохранение хода в отсутствие питания, возможность GPS-коррекции
"Индикатор частоты In5.57" - вида "88888", в комплекте с измерителем частоты Чм5.14 (3 знака после запятой)
"Индикатор частоты In5.100" - вида "88888", в комплекте с измерителем частоты Чм5.14 (3 знака после запятой)
"Измеритель температуры двухканальный In8.57" - два индикатора вида "8888", индикация двух температур, измеритель ТРМ200
"Измеритель температуры двухканальный In8.100" - два индикатора вида "8888", индикация двух температур, измеритель ТРМ200
"Измеритель температуры двухканальный In4.57" - вида "8888", поперем. индикация двух температур, измеритель ТРМ200
"Измеритель температуры двухканальный In4.100" - вида "8888", поперем. индикация двух температур, измеритель ТРМ200
"Измеритель универсальный In5.57" - вида "88888", измеритель ТРМ200, термосопр., термопары, токовые, потенц. входы
"Измеритель универсальный In5.100" - вида "88888", измеритель ТРМ200, термосопр., термопары, токовые, потенц. входы
"Табло режима индикации щита In1.57" - вида "М" (одно матричное знакоместо). Индицирует режимы - светлый, темный и прочие…
"Табло режима индикации щита In1.100" - вида "М" (одно матричное знакоместо). Индицирует режимы - светлый, темный и прочие…
Темный щит относительно предыдущего сквитированного состояния
Темный щит относительно Нормальной схемы
Светлый щит по всей мнемосхеме
Иной принцип индикации (по предложению заказчика)
Самовывоз щита со склада компании ПОИСК в г. Ульяновске
Доставка щита автомобильным транспортом до указанного адреса
Доставка щита железнодорожным транспортом (контейнер) до ближайшей к Заказчику товарной станции
Иной
"~220В"
"=220В"
Нет
Управляющий компьютер с одним монитором, расположенный на рабочем месте диспетчера
Управляющий компьютер с двумя мониторами, расположенный на рабочем месте диспетчера
Управляющий сервер в 19"-шкафу и удаленный компьютер с одним монитором, расположенный на рабочем месте диспетчера
Управляющий сервер в 19"-шкафу и удаленный компьютер с двумя мониторами, расположенный на рабочем месте диспетчера
Сопряжение на программном уровне по ОРС-технологии
Сопряжение на программном уровне по протоколу МЭК 60870-5-101/104
Сопряжение на программном уровне - чтение из базы данных
Сопряжение на программном уровне - чтение структурированного текстового файла
Сопряжение на аппаратном уровне - прием сигналов типа "сухой контакт"
Иной
Не нужен
Черно-белый лазерный
Цветной лазерный
Формата А6
Формата А4
Напольный
Настольный
43 см
61 см
112 см
163 см
ЖК-телевизор
ЖК-панель (режим работы 24/7)
Встроенный(-ая) в наборное поле
Установленный(-ая) отдельно на подставке
81 см / 32"
94 см / 37"
102 см / 40"
107 см / 42"
117 см / 46"
132 см / 52"
145 см / 57"
152 см / 60"
165 см / 65"
274 см / 108"
Стол диспетчерский ПОИСК-А1 на 1 раб. место, 1 тумба, 1 комп. блок, 1 вращающееся кресло "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-А11 на 1 раб. место, 1 тумба, 1 комп. блок, 1 вращающееся кресло "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-А2 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока, 2 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-А22 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока, 2 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-А21 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока, 2 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-А23 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока, 2 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-Г1 на 1 раб. место, 1 тумба, 1 комп. блок, 1 вращающееся кресло "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-Т2 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока, 2 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-Т22 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока, 2 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-Т21 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока, 2 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-Т23 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока, 2 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-С1 на 1 раб. место, 1 тумба, 1 комп. блок, 1 вращающееся кресло "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-С2 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока, 2 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-С21 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока, 2 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-С22 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока, 2 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-С3 на 3 раб. места, 3 тумбы, 3 комп. блока, 3 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-С31 на 3 раб. места, 3 тумбы, 3 комп. блока, 3 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-С32 на 3 раб. места, 3 тумбы, 3 комп. блока, 3 вращающихся кресла "Антей"
Стол диспетчерский ПОИСК-Б1 на 1 раб. место, 1 тумба, 1 комп. блок
Стол диспетчерский ПОИСК-Б2 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока
Стол диспетчерский ПОИСК-Б3 на 3 раб. места, 3 тумбы, 3 комп. блока
Стол диспетчерский ПОИСК-ББ2 на 2 раб. места, 2 тумбы, 2 комп. блока
Шкаф раздевальный П/ШР 800х380х1985 мм
Шкаф раздевальный глубокий П/ШРГ 800х560х1985 мм
Шкаф раздевальный угловой П/ШРУ 700х700х1985 мм
Шкаф узкий универсальный П/Ш1/2 400х380х1985 мм
Шкаф узкий универсальный П/Ш4/2 400х380х1985 мм
Шкаф узкий универсальный П/Ш5/2 400х380х1985 мм
Шкаф П/Ш1 800х380х1985 мм
Шкаф П/Ш4 800х380х1985 мм
Шкаф П/Ш5 800х380х1985 мм
Нужны
Не нужны
Дизельный
Бензиновый
Однофазный
Трехфазный
Открытое
в кожухе
Ручной
Ручной с электростартером
Автоматический
1024 x 768
1400x 1050
Встроенная в наборное поле
Установленная отдельно на каркасе
50"
60"
67"
70"
80"
84"
100"
Иное
Потолочная система подсветки
Шинная система подсветки

## Extract (hidden)
Предприятие: |  | 0
Адрес: |  | 0
Контакт.лицо., должн.: |  |  |  | 0
Тел./факс: |  | 0 | [9 empty] | Эл.почта: |  | 0
Наименование сетей: |  |  | 0
Источник: |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Тип сетей: |  | 0 | [15 empty] | 0
ПЦР: |  | Да | Неполный ЦР: |  |  |  | Оформлен. альбома: |  |  | Да | Разработ. и согласован. схемы: |  |  |  |  | 0 | Изготов. каркаса: |  |  | Да | Изготов. панелей: |  |  |  | Да | Поставка МСВ: |  |  | Да
Нанесение мнемосх.: |  |  |  | Да | Проектир. СП и СУ: |  |  |  | #REF! | Монтаж (шеф-монтаж) и пусконаладка: | [5 empty] | Нет
Примечание: |  | 0
Предпроект. исследов.: |  |  |  | 0 | Исполнение: |  |  | 0
Задние двери: |  |  | 0 | [9 empty] | Тип дверей: |  |  | 0 |  |  | Матер.нераб.поверхн.: |  |  |  | 0
Щит - h поля: |  | 0 |  | Щит - l поля: |  | 0 |  | Полезная S: |  |  | 0 |  |  | Щит - h фриза: |  |  | 0 |  | Щит - h цоколя: |  |  | 0 |  | Общая площадь: |  |  | 0
Помещение: |  | Длина помещения, м: |  |  |  |  | 0 |  | Ширина помещения, м: |  |  |  |  | 0 |  | h от пола до фальшпотолка, м: |  |  |  |  | 0 |  | h от пола до основного потолка, м: |  |  |  |  | 0
Мнемосхема: |  | 0
V мнемосхемы: |  | ПС: | 0 |  | РП: | 0 |  | ТП: | нераскр. схема: |  |  | 0 |  | раскр.схема 1-секционные: |  |  |  | 0 |  | раскр.схема 2-секционные: |  |  |  | 0
Прочие: |  | 0 | [18 empty] | 0
Прочие: |  | 0 | [18 empty] | 0
Прочие: |  | 0 | [18 empty] | 0
Подробнее: |  | Л-"закольцовки": |  |  | 0 | Л-распредсеть: |  |  |  | 0 | Л-с символ.и №: |  |  | 0 | ПС-все уровни: |  |  | 0 | ПС-220/110/35кВ: |  |  | 0 | ПС-10(6) кВ: |  | 0 | РП-с ЗН в яч.: |  |  | 0
ТП-10(6) кВ: |  | 0 | ТП-10(6)/0,4 кВ: |  |  | 0 | ТП-с ЗН 10(6)кВ: | [6 empty] | 0 | ТП-сТР10(6)/0,4кВ: |  |  |  |  | 0 | ТП-без ЗН, ТР: |  |  |  | 0
Прочие: |  | 0
Прочие: |  | 0
Прочие: |  | 0
Щит: |  | 0
Активные мнемосимволы |  | Тип мнемосимвола: | [7 empty] | Кол-во: |  | Цифровые семисегментные индикаторы серий ИнX.14, ИнX.25, ИнX.45, ИнX.57, ИнХ.100 |  | Тип индикатора: | [11 empty] | Знакомест: |  | Количество:
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  | Цифровые семисегментные индикаторы серий ИнX.57 и ИнX.100 Конструктор для формирования индикаторов из трех видов знакомест - - "8", "М", "/" |  |  | Тип индикатора: | [11 empty] | Количество:
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЗИП | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Готовые приборы-индикаторы серий ИнX.57 и ИнX.100 |  | Тип индикатора: | [24 empty] | Количество:
|  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 0 | [24 empty] | 0
Иной тип индикатора |  | Тип индикатора: | [24 empty] | Количество:
|  | 0 | [24 empty] | 0
|  | 0 | [24 empty] | 0
Вариант упр.: |  | 0
Сопр. с ТМ: |  | Наименование системы: |  |  |  |  | 0
Способ сопряж.: |  |  | 0 | [10 empty] | ТУ со щита: |  | 0 | Кол-во телепар: |  |  | ТС: | 0 | ТИ: | 0 | ТУ: | 0
Система пит.: |  | 2-ой комплект, "гор." ввод: |  |  |  |  | 0 | СБП: | 0 | время,ч: |  | 0 | Несколько источников: |  |  | 0 | ввод 1: | 0 |  | ввод 2: | 0 |  | ввод 3: | 0
Систеиа упр.: |  | Комп.: | 0 | [10 empty] | Доп. раб. место: |  |  | 0 | С 1 монитором: |  |  | 0 | С 2 мониторами: |  |  | 0
ПО: |  | ZNZ32 Баз.версия: |  |  | #REF! | Разгр. прав пользов.: |  |  |  | 0 | Журнал событий: |  |  |  | 0 | Регистр. отклон. от норм. сх. |  |  |  | 0 | Паспорт. объектов сети |  |  |  | 0
Доп. слой "Карта местности" | [7 empty] | 0 | Доп. слой "Сеть 110/35/10 кВ на фоне карты местности" | [7 empty] | 0 | Доп. слой "Сеть 0,4 кВ" | [6 empty] | 0
Доставка: |  | 0
Адрес авто: |  | 0
Адрес ж/д: |  | 0
Иное |  | 0
Пассивные мнемосимволы |  | Тип мнемосимвола: | [25 empty] | Кол-во:
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
|  | 0 | [25 empty] | 0
Компл. Инстр. для внесения изменений в мнемосхему: |  | Кол-во | 0 |  | Оборуд.для изготовл.надпис. |  |  |  | принтер: |  | 0 |  |  | ламинатор |  | 0 |  | кол-во: | 0 | Плоттер: |  | тип: | 0 |  | ширина: |  | 0 | кол-во: | 0
ЖК 1: | тип: | 0 |  |  |  | размер: | 0 |  | размещ. | 0 | [5 empty] | кол-во: | 0
ЖК 2: | тип: | 0 |  |  |  | размер: | 0 |  | размещ. | 0 | [5 empty] | кол-во: | 0
Видеостена: |  | разреш.: | 0 |  | диагон.: | 0 | Кол-во: | по горизонтали: |  | 0 | по вертикали: |  | 0 | размещ. | 0 | [8 empty] | кол-во: | 0 | GPS-коррект.: |  | 0
Система подстветки: |  |  | 0 | [9 empty] | кол-во: | 0 | Погод.станц.: |  | производит.: |  | #REF! |  |  |  | Модель: | #REF! |  |  |  | кол-во: | #REF!
Генератор: |  | Р, кВт: | 0 |  | топл.: | 0 |  | производит.: |  | 0 |  |  |  | кол-во фаз: |  | 0 |  | Запуск: | 0 |  |  |  |  | кол-во: | 0
Мебель: |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
#REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
#REF! | [11 empty] | #REF! | УКВ: | производит.: |  | #REF! | [5 empty] | Модель: | #REF! |  |  |  |  | кол-во: | #REF!
Сист.перег.: |  | производит.: |  | #REF! | [5 empty] | Модель: | #REF! |  |  |  |  | кол-во: | #REF!
Прочее: |  | 1. | производит.: |  | #REF! | [10 empty] | Модель: | #REF! | [10 empty] | кол-во: | #REF!
Прочее: |  | 2. | производит.: |  | #REF! | [10 empty] | Модель: | #REF! | [10 empty] | кол-во: | #REF!
Прочее: |  | 3. | производит.: |  | #REF! | [10 empty] | Модель: | #REF! | [10 empty] | кол-во: | #REF!
Прочее: |  | 4. | производит.: |  | #REF! | [10 empty] | Модель: | #REF! | [10 empty] | кол-во: | #REF!
Прочее: |  | 5. | производит.: |  | #REF! | [10 empty] | Модель: | #REF! | [10 empty] | кол-во: | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!